## Unterlagen
Beizulegende Unterlagen für einen Antrag im Rahmen der Förderungsaktion Coole!Betriebe
1 Investitionsvorhaben, die den Kühl- und Klimatisierungsbedarfs von bestehenden Betriebsgebäuden reduzieren
Nr. | Titel der Maßnahme | Bitte treffen Sie hier Ihre Auswahl … | … und legen dem Antrag folgende Unterlagen/Informationen bei:
1.1 | Außenliegende Verschattungssysteme am Gebäude (fixe bzw. bewegliche Beschattungselemente) inkl. zugehöriger Steuerung | FALSE | unterfertigter Energieausweis gem. OIB-Richtlinie 2015 (inkl. etwaiger Bestandsbeschattung) vor Projektbeginn
unterfertigter Energieausweis gem. OIB-Richtlinie 2015 (mit Beschattung als alleinige Maßnahme dargestellt) nach Projektumsetzung
|  |  | bei vorhandener Kühl- bzw. Klimaanlage Angabe von: | Kälteleistung [kW]
Antriebsleistung elektrisch [kW]
1.2 | Innovative Fassadensysteme (z. B. Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen, demontierbare und recycelbare Fassaden) und Sanierung der Gebäudehülle (Details siehe Abschnitt "10. Anhang" der SFG Förderungsaktion) | FALSE | unterfertigter Energieausweis gem. OIB-Richtlinie 2015 vor Projektbeginn
unterfertigter Energieausweis gem. OIB-Richtlinie 2015 nach Projektumsetzung
Baubeschreibung, Bestands- und Einreichpläne
detaillierte Darstellung der Projektkosten getrennt nach der gewählten Maßnahme aus Abschnitt 2 "Bereitstellung der Kühlenergie" (siehe unten) und der thermischen Gebäudesanierung
|  |  | bei vorhandener Kühl- bzw. Klimaanlage Angabe von: | Kälteleistung [kW]
Antriebsleistung elektrisch [kW]
1.3 | Begrünung von Dächern und Fassaden | FALSE | Berechnung der Energieeinsparung von einem einschlägigen Planer (technisches Büro, Gutachter o. ä.) durch Gegenüberstellung der Ausgangssituation mit der Situation nach Umsetzung der beantragten Maßnahmen, ggf. durch Darstellung im Energieausweis gem. OIB-Richtlinie 2015
Baubeschreibung, Bestands- und Einreichpläne
|  |  | bei vorhandener Kühl- bzw. Klimaanlage Angabe von: | Kälteleistung [kW]
Antriebsleistung elektrisch [kW]
1.4 | Steigerung der Lichteffizienz in Gebäuden (z. B. Lichtlenkung) | FALSE | Technische Beschreibung der Maßnahme (inkl. Beschreibung der Situation vor Umsetzung der Maßnahmen, Bestandsbeleuchtung)
Berechnung der Energieeinsparung von einem einschlägigen Planer (technisches Büro, Gutachter o. ä.) durch Gegenüberstellung der Ausgangssituation mit der Situation nach Umsetzung der beantragten Maßnahmen
|  |  | bei vorhandener Kühl- bzw. Klimaanlage Angabe von: | Kälteleistung [kW]
Antriebsleistung elektrisch [kW]
1.5 | Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik zur Optimierung des NutzerInnenverhaltens und zur Reduktion des Kühlbedarfs | FALSE | Berechnung der Energieeinsparung von einem einschlägigen Planer (technisches Büro, Gutachter o. ä.) durch Gegenüberstellung der Ausgangssituation mit der Situation nach Umsetzung der beantragten Maßnahmen
|  |  | bei vorhandener Kühl- bzw. Klimaanlage Angabe von: | Kälteleistung [kW]
Antriebsleistung elektrisch [kW]
1.6 | gezieltes Abführen von anderweitig nicht nutzbarer Abwärme zur Verminderung oder Vermeidung von Kühllasten | FALSE | Berechnung der Energieeinsparung von einem einschlägigen Planer (technisches Büro, Gutachter o. ä.) durch Gegenüberstellung mit einer Standard-Vergleichsanlage bzw. Bestandsanlage gleicher Leistung
|  |  | bei vorhandener Kühl- bzw. Klimaanlage Angabe von: | Kälteleistung [kW]
Antriebsleistung elektrisch [kW]
2 Investitionsvorhaben in umweltfreundliche Kühltechnologien in Bestands- und Neubauten
Nr. | Titel der Maßnahme | Bitte treffen Sie hier Ihre Auswahl … | … und legen dem Antrag folgende Unterlagen/Informationen bei:
2.1 | Passive Kühlsysteme (Free-Cooling, Nachtlüftung, Nutzung von Speichermassen wie z. B. der Einsatz von Phasenwechselmaterialien, Erdwärmetauscher) | FALSE | Berechnung der Energieeinsparung von einem einschlägigen Planer (technisches Büro, Gutachter o. ä.) durch Gegenüberstellung mit einer Standard-Vergleichsanlage bzw. Bestandsanlage gleicher Leistung
|  |  | bei vorhandener Kühl- bzw. Klimaanlage Angabe von: | Kälteleistung [kW]
Antriebsleistung elektrisch [kW]
2.2 | Adsorptions- und Absorptionskältemaschinen mit Antriebsenergie aus erneuerbaren Energien oder aus (industrieller) Abwärme | FALSE | Berechnung der Energieeinsparung von einem einschlägigen Planer (technisches Büro, Gutachter o. ä.) durch Gegenüberstellung mit einer Standard-Vergleichsanlage bzw. Bestandsanlage gleicher Leistung
technische Daten der geplanten Ad- bzw. Absorptionsanlage sowie der Standard-Vergleichsanlage:
|  |  | Ad- bzw. Absorptionsanlage: | Kälteleistung [kW]
Antriebsleistung elektrisch [kW]
Antriebsenergie elektrisch [kWh/a]
Antriebsleistung thermisch [kW]
Antriebsenergie thermisch [kWh/a]
Kälteenergie [kWh/a]
|  |  | leistungsgleiche Standard-Vergleichsanlage bzw. Bestandsanlage: | Kälteleistung [kW]
Antriebsleistung [kW]
Antriebsenergie elektrisch [kWh/a]
Kälteenergie [kWh/a]
Kältemittel
Kältemittelfüllmenge [kg]
2.3 | Verdunstungskühlung | FALSE | Berechnung der Energieeinsparung von einem einschlägigen Planer (technisches Büro, Gutachter o. ä.) durch Gegenüberstellung mit einer Standard-Vergleichsanlage bzw. Bestandsanlage gleicher Leistung
technische Daten der geplanten Verdunstungskühlung sowie der Standard-Vergleichsanlage:
|  |  | Verdunstungskühlung: | Hilfsenergie für Wasseraufbereitung [kWh]
Energiebedarf Nachheizregister [kWh]
|  |  | leistungsgleiche Standard-Vergleichsanlage bzw. Bestandsanlage: | Kälteleistung [kW]
Antriebsleistung [kW]
Antriebsenergie elektrisch [kWh/a]
Kälteenergie [kWh/a]
Kältemittel
Kältemittelfüllmenge [kg]
2.4 | Begrünung von Dächern und Fassaden | FALSE | Berechnung der Energieeinsparung von einem einschlägigen Planer (technisches Büro, Gutachter o. ä.) durch Gegenüberstellung der Ausgangssituation mit der Situation nach Umsetzung der beantragten Maßnahmen, ggf. durch Darstellung im Energieausweis gem. OIB-Richtlinie 2015
Baubeschreibung, Bestands- und Einreichpläne
|  |  | bei vorhandener Kühl- bzw. Klimaanlage Angabe von: | Kälteleistung [kW]
Antriebsleistung elektrisch [kW]
2.5 | Anschaffung, Austausch und Optimierung von Kühl-, Kälte- und Klimaanlagen zur Gebäudeklimatisierung mit einem Kältemittel mit einem „Global warming potential“ (GWP) bis zu 1.500 | FALSE | Berechnung der Energieeinsparung von einem einschlägigen Planer (technisches Büro, Gutachter o. ä.) durch Gegenüberstellung mit einer Standard-Vergleichsanlage bzw. Bestandsanlage gleicher Leistung
technische Daten der geplanten Neuanlage bzw. der optimierten Anlage sowie der Standard-Vergleichsanlage bzw. Bestandsanlage:
|  |  | neue bzw. optimierte Kühl-, Kälte- und Klimaanlagen zur Gebäudeklimatisierung: | Kälteleistung [kW]
Antriebsleistung [kW]
Antriebsenergie elektrisch [kWh/a]
Kälteenergie [kWh/a]
Kältemittel
Kältemittelfüllmenge [kg]
|  |  | leistungsgleiche Standard-Vergleichsanlage bzw. Bestandsanlage: | Kälteleistung [kW]
Antriebsleistung [kW]
Antriebsenergie elektrisch [kWh/a]
Kälteenergie [kWh/a]
Kältemittel
Kältemittelfüllmenge [kg]
3 Investitionsvorhaben in betriebliche Photovoltaikanlagen
Nr. | Titel der Maßnahme | Bitte treffen Sie hier Ihre Auswahl … | … und legen dem Antrag folgende Unterlagen/Informationen bei:
3.1 | Errichtung von eigenverbrauchsoptimierten Photovoltaikanlagen | FALSE | Jahresbilanzen: Strombedarf Ihres Unternehmens vs geplante jährliche Stromerzeugung der PV-Anlage
|  |  | gemessene, berechnete bzw. simulierte Energiebedarfs- und Energiebereitstellungsdaten: | Stromverbrauch Ihres Unternehmens [kWh/a]
kWp der PV-Anlage
Stromproduktion der PV-Anlage [kWh/a]
|  |  | Revision: | 002/04.2019
Diese Maßnahme ist Inhalt meines Projektes.
Diese Maßnahme ist Inhalt meines Projektes.
Diese Maßnahme ist Inhalt meines Projektes.
Diese Maßnahme ist Inhalt meines Projektes.
Diese Maßnahme ist Inhalt meines Projektes.
Diese Maßnahme ist Inhalt meines Projektes.
Diese Maßnahme ist Inhalt meines Projektes.
Diese Maßnahme ist Inhalt meines Projektes.
Diese Maßnahme ist Inhalt meines Projektes.
Diese Maßnahme ist Inhalt meines Projektes.
Diese Maßnahme ist Inhalt meines Projektes.
Diese Maßnahme ist Inhalt meines Projektes.